## Kondensatorberechnung
Ermittlung der Leistungsfaktoren Trafostationen / Ermittlung von Kompensationsanlagen
Trafostation / Gebäude ?? |  | gemessene Daten:
Gebäude (Verteilungen) / Werte
cos phi
KW max
KW min
Kvar max
Kvar min
Berechnung:
S max gesamt KVA: | 0 |  | P max gesamt KW: |  | 0 | Q max gesamt KVAR: | 0
S min gesamt KVA: | 0 |  | P min gesamt KW: |  | 0 | Q min gesamt KVAR: | 0
cos phi max: |  |  | tan phi max:
cos phi min: |  |  | tan phi min:
Gewünschter cos phi: |  | 0.95 | Eingabe erforderlich
Erforderliche Kondensatorgröße: |  |  | Farad
Kondensatorleistung KVAR max: |  | 0 | bei cos phi: | 0.95
Kondensatorleistung KVAR min: |  | 0 | bei cos phi: | 0.95
Hinweis: In den gelb hinterlegten Kästen kann eingegeben werden. Alle anderen sind gesperrt, da sich hier die Rechenoperationen befinden!!!!